## 150 м3ч - 5-7 человек пост.прож
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла серии ВЕНТС ВУТ2 200 П, ВЕНТС ВУЭ2 200 П, ВЕНТС ВУТЭ2 200 П
| ВУТ2 200 П | ВУЭ2 200 П | ВУТЭ2 200 П
Производительность | 220 м3/ч | 220 м3/ч | 220 м3/ч
Эффективность рекуперации тепла | 89% | 89% | 89%
Материал рекуператора | 2 полистирольные | 2 энтальпийные | 1 энтальпильный, 1 полистирольный
Тип рекуператора | перекрестный | перекрестный | перекрестный
Монтаж | подвесной потолочный | подвесной потолочный, настенный | подвесной потолочный
Автоматика | Установка оборудована переключателем, позволяющим выбрать один из трех режимов для постоянной работы установки: режим ожидания (STAND BY), низкая (LOW) или средняя (MED) скорость
Доп. опция | К установке может быть подключен переключатель скоростей П3-1-300 (А3) для включения/ выключения установки, а также выбора низкой (LOW), средней (MED) или высокой (HIGH) скорости.
К установке может быть подключен датчик СО2 (не входит в комплект поставки). При повышении концентрации газа он переключит установку с режима постоянной работы на максимальную скорость (HIGH).
К установке может быть подключена панель управления A13 с жидкокристаллическим экраном (не входит в комплект поставки), которая обеспечивает включение/выключение установки, переключение между низкой, средней и высокой скоростями и отображение комнатной температуры.

## 200 м3ч 7-10 человек пост.прож
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла серии ВЕНТС ВУТ2 250 П ЕС, ВЕНТС ВУЭ2 250 П ЕС, ВЕНТС ВУТЭ2 250 П ЕС
| ВУТ2 250 П ЕС | ВУЭ2 250 П ЕС | ВУТЭ2 200 П ЕС
Производительность | 257 м3/ч | 257 м3/ч | 257 м3/ч
Эффективность рекуперации тепла | 89% | 89% | 89%
Материал рекуператора | 2 пластиковые | 2 полимеризованная целлюлоза | 1 полимеризованная целлюлоза, 1 пластиковый
Тип рекуператора | перекрестный | перекрестный | перекрестный
Монтаж | подвесной потолочный | подвесной потолочный | подвесной потолочный
Автоматика | Установка оснащена встроенной системой автоматики и многофункциональной панелью управления A5 со светодиодной индикацией. Также в комплект поставки входит сигнальный кабель для соединения установки с панелью управления.
Панель управления выполняет следующие функции: *Включение/выключение установки; *Выбор режима вентиляции: мин., сред., макс.; *Настройка минимального режима в диапазоне 7-ми предустановленных уровней. При этом средний режим автоматически устанавливается на 80 м3/ч выше минимального, но не выше максимального; *Индикация необходимости замены фильтра.

## 300 м3ч 10-15 человек пост.прож
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла ВЕНТС ВУЭ 300 П3 А4, ВЕНТС ВУЭ 250 П3Б ЕС А14
| ВУЭ 300 П3 А4 | ВУЭ 250 П3Б ЕС А14
Производительность | 340 м3/ч | 300 м3/ч
Эффективность рекуперации тепла | 87% | 73%
Материал рекуператора | Пластинчатый энтальпийный рекуператор | Пластинчатый энтальпийный рекуператор
Тип рекуператора | перекрестный | перекрестный
Монтаж | Низкая высота корпуса=монтажа в стесненном пространстве над подвесным потолком. | Низкая высота корпуса=монтажа в стесненном пространстве над подвесным потолком.
Автоматика | *Установка укомплектована встроенной системой автоматики, механическим 3-скоростным регулятором скорости П3-1-300 или сенсорным 3-скоростным регулятором скорости СП3-1, кабелем электропитания с сетевой вилкой. *Сторона обслуживания установки оборудована съемным инспекционным люком на ручных болтах для проведения работ по очистке или замене фильтров и рекуператора. *Блок управления размещен внутри корпуса установки. *Кабель питания и кабель заземления подключаются к блоку управления через гермовводы на боковой стороне установки. | *Установки ВЕНТС ВУЭ П3Б EC A14 оснащены встроенной системой автоматики и настенной сенсорной панелью управления А14 с LED-индикацией. *Установки снабжены разъемом USB (type B) и могут подключаться к ПК для настройки расширенных параметров в специальном программном обеспечении. *Для соединения установки и панели управления в стандартной комплектации предусмотрен провод длиной 10 м.

## 300 м3ч крепл. к стене
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла ВЕНТС
| ВЕНТС ВУТ/ВУЭ 270 B5(Б) ЕС | ВЕНТС ВУТ 300 Г2 мини ЕС
Производительность | 300 м3/ч | 300 м3/ч
Эффективность рекуперации тепла | 98% | 79%
Материал рекуператора | Полистирол рекуператор | Полистирол рекуператор
Тип рекуператора | противоточный | перекрестный
Монтаж | Для настенного и напольного монтажа | Для настенного и напольного монтажа
Автоматика | *Установки ВУТ/ВУЭ 270 В5Б ЕС А21 оснащены системой автоматики. А21 контроллер дает возможность интегрировать установку к системе Умный дом или BMS (Building Management Systems). *Дистанционная панель управления в комплект не входит (приобретается отдельно). *Для управления установкой через Wi-Fi необходимо скачать мобильное приложение VENTS AHU. *Установки ВУТ/ВУЭ 270 В5Б ЕС А14 оснащены встроенной системой автоматики и настенной сенсорной панелью управления А14 с LED-индикацией. *Установки ВУТ/ВУЭ 270 В5 ЕС А2 оснащены регулятором скорости Р-1/010. | *Установка ВУТ/ВУЭ 300 Г2 мини EC А2 оборудована регулятором скорости А2 (Р-1/010). *Управление установкой в данном случае осуществляется с помощью сигнала 0-10 В. *Установка ВУТ/ВУЭ 300 Г2 мини EC А14 оснащена панелью дистанционного управления А14 с сенсорными кнопками и LED-индикацией. *Защита от обмерзания посредством остановки приточного вентилятора работает по следующему принципу: при выявлении опасности обмерзания согласно сигналу датчика температуры приточный вентилятор выключается на время, достаточное для оттаивания рекуператора за счет температуры вытяжного воздуха. *Когда опасность обмерзания миновала, установка возвращается к стандартному режиму работы.